| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测单价 | 单价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然地基 浅层平板 静载荷试验 （承载力特征值为500KPa） （堆载法） | 58点 |  |  | 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018第4.1.4要求 地基承载力的检测数量每300m2不应少于1个点，超过3000m2部分每500m2不应少于1个点。每单位工程不应少于3个点。 |
| 2 | 主体结构 （回弹强度检测、楼板厚度、 钢筋保护层厚度） | 115777.42㎡ |  |  | 依据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004标准，抽检样数量参照3.3.13条。 |
| 3 | 室内环境 （甲醛、苯、TVOC、氡、氨、甲苯、二甲苯） | 115777.42㎡ |  |  | 依据《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》GB 50325-2020取样数量：民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的自然间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5％，并不得少于3间；自然间总数少于3间时，应全数检测。 |
| 4 | 建筑节能 | 115777.42㎡ |  |  | 依据《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411-2019取样数量：外窗气密性能现场实体检验应按单体工程进行，每种材质、开启方式、型材系列检验不得少于3樘。 |

靖远县新城小区(四期)城市棚户区改造项目工程试验检测清单